|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |
| **Бит 0** |  | Не занят |  | | |  | |
| **Бит 1** |  | **Поджиг лампы** | **U3:07** | | |
| **Бит 2** |  | Клапан 1 | **U3:09** | | |
| **Бит 3** |  | Контрольная кювета |  | | |
| **Бит 4** |  | **Клапан 2** | **U3:10** | | |
| **Бит 5** |  | **Клапан 3** | **U3:11** | | |
| **Бит 6** |  | Реле | **U1:06 инверсно** | | |
| **Бит 7** |  | Реле 2 | **U2:06 инверсно** | | |
| **Контрол. Суммма** |  | **Отсутствует** |  | | |
|  | | | | | | |
|  | | | |  |  | |
|  | | | |  |  | |
|  | | | |  |  | |
|  | | | |  |  | |
|  | | | |  |  | |
|  | | | |  |  | |